| Kastenrinne Typ 625 radial, mit durchgehender Rostauflage | Werkstoff Stahl feuerverzinkt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Leistungsbeschreibung |  | # Menge ME | # EP | # GP |
|  |  |  | in EUR | in EUR |
| Inotec Fassadenrinne radial als gedeckte Kastenrinne mit durchgehender Rostauflage, Typ ino 625 KR-ZN aus Werkstoff Stahl S235JR – stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Materialstärke 2 mm mit verstärktem Einlaufrand t= 6 mm, mit innenliegender Rostauflage. Rinne ohne Gefälle, in Baulängen bis 2 m an einem Stück, inkl. aller Passlängen. Rinnenlängen über 2 m mit Steckverbindungen, für schnelle und einfache Verlegung ohne Höhenversatz. Technische Daten Rinnenbreite: ... mm Rinnenhöhe: ... mm Radius: ... mm # Abdeckung - Maschenrost Stahl stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, radial MW 30/10 mm, begehbare Ausführung, mit gleichlaufender radialer Maschenanordnung (keine angeschnittenen Maschen erlaubt), Oberfläche glatt oder mit Gleitschutz, inkl. Arretierung. - Längsstabrost Stahl stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, radial aus Flachmaterial 20/3 mm, lichter Stababstand ca. 10 mm, durchgehend mit Abstandshaltern verschweißt, begehbare Ausführung, inkl. Arretierung. - Längsstabrost Stahl stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, radial aus Flachmaterial 20/5 mm, lichter Stababstand ca. 10 mm, durchgehend mit Abstandshaltern verschweißt, begehbare Ausführung, inkl. Arretierung. - Querstabrost Stahl stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, radial aus Flachmaterial 20/3 mm, lichter Stababstand ca. 10 mm, durchgehend mit Abstandshaltern verschweißt, begehbare Ausführung, inkl. Arretierung. Liefern, sowie nach Herstellervorschrift höhen- und fluchtgerecht verlegen. Herstellernachweis: www.aco-inotec.de |  |  |  |  |
| … m |  |  |  |  |
| Zulagen |  |  |  |  |
| Endstück/Stirnwand gesteckt oder werkseits verschweißt. |  |  |  |  |
| ... Stück |  |  |  |  |
| Gehrung beliebige Gradzahlen als Innen- oder Außenecke, werkseitig geschweißt, einschließlich Rostgehrung. |  |  |  |  |
| ... Stück |  |  |  |  |
| Ablaufstutzen DN 100, werkseitig eingeschweißt, Abgang wahlweise senkrecht oder waagerecht. Alternativ: Sinkkasten Größe ca. 455 x 95 x 270 mm (L x B x H) direkt unter der Rinne verschweißt, mit Schlammeimer und Ablaufstutzen DN 100, wahlweise senkrecht oder waagerecht. Bei Bedarf: Edelstahl-Geruchsverschluss DN 100 wasserlos, als Geruchsabschottung für Außen-bereiche, zum Einstecken in den senkrechten oder waagerechten Ablaufstutzen DN 100. (Sinkkasten und Geruchsverschluss ab einer Rinnenbreite von ca. 130 mm möglich.) |  |  |  |  |
| ... Stück |  |  |  |  |
| Einseitige Perforation des Rinnenkörpers zur Versickerung des anfallenden Wassers. |  |  |  |  |
| … m |  |  |  |  |

(Nichtzutreffendes bitte streichen)